## Slide 1: 独学！ 機械設計者のための自動制御入門

## Slide 2: 01_数式を使わないで自動制御について教えるよ

## Slide 6: 02_猫とピンポン球と周波数応答特性

## Slide 10: 03_車を思いのままに走らせるにはどうしたらいいの？

## Slide 14
ゼロより大きいので，不安定
ゼロより小さいので，安定 a

## Slide 15
ゼロより大きいので，不安定
ゼロより小さいので，安定 a

## Slide 16
ゼロより大きいので，不安定
ゼロより小さいので，安定 a
-180より小さいので，不安定
-180より大きいので，安定 a

## Slide 17
ゼロより大きいので，不安定
ゼロより小さいので，安定 a
-180より小さいので，不安定
-180より大きいので，安定 a

## Slide 18: 04_明石海峡の強風にあおられても、大丈夫？

## Slide 20
無限大へ

## Slide 21
無限大へ

## Slide 22
初期位置が中心が0で，
位相遅れゼロなら，
出力も0を中心に振動．
今は位相が90°遅れて
いる．現実なら90°進むまで入力ゼロだけど，理論上時間がマイナスの時も波形は続くので，その まま計算すると，少し上に突き出る．
0<t<90°/ω までY3=0とすれば，-1は消える．
オフセット
横軸
積分要素
2次遅れ要素
2次遅れ要素

## Slide 23
初期位置が中心が0で，
位相遅れゼロなら，
出力も0を中心に振動．
今は位相が90°遅れて
いる．現実なら90°進むまで入力ゼロだけど，理論上時間がマイナスの時も波形は続くので，その まま計算すると，少し上に突き出る．
0<t<90°/ω までY3=0とすれば，-1は消える．
オフセット
横軸
積分要素
2次遅れ要素
2次遅れ要素

## Slide 24
比例ゲインを大きくすると，
ゲイン特性が上に行く．
実際は，これの逆数．
0.5・

## Slide 25
比例ゲインを大きくすると，
ゲイン特性が上に行く．
実際は，これの逆数．
0.5・

## Slide 26: 05_車の運転制御を風呂の水位制御に置き換える

## Slide 28
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

## Slide 30
積分要素
比例要素
積分要素
-180ではギリギリ
発散しない
本当は偏差が出たら
すぐにバルブを開けて欲しいんだけど，
位相遅れ分時間が
経ってからじゃないと
反応してくれない．
位相
遅れ
本当は偏差が0になったら
すぐにバルブを閉めて
欲しいんだけど，
位相遅れ分時間が
経ってからじゃないと
反応してくれない．
そうこうするうちに水が
目標に達し，閉めた頃には目標以上の水位に．
位相
遅れ
延々と
繰り返す

## Slide 31
積分要素
比例要素
積分要素
-180ではギリギリ
発散しない
本当は偏差が出たら
すぐにバルブを開けて欲しいんだけど，
位相遅れ分時間が
経ってからじゃないと
反応してくれない．
位相
遅れ
本当は偏差が0になったら
すぐにバルブを閉めて
欲しいんだけど，
位相遅れ分時間が
経ってからじゃないと
反応してくれない．
そうこうするうちに水が
目標に達し，閉めた頃には目標以上の水位に．
位相
遅れ
延々と
繰り返す

## Slide 32: 06_ラプラス変換と割り切ったお付き合いをするよ

## Slide 36
前半は積分が強い
後半は比例が強い
積分ゲインbが大きいほど，
ゲインが大きくなり，ゲインが変化しなくなる周波数も大きくなる．比例要素に近づく．
→静特性は改善するけど，
高周波で振動しやすく，位相余裕も小さくなる．
積分ゲインbが小さいほど，
位相遅れが改善する周波数が大きくなる．比例要素に近づく
→位相余裕が改善するが，
静特性が悪化する．安定するけど，定常偏差に対応できなくなるということ．
無限大
前半は積分が強い
後半は比例が強い
20程度

## Slide 37: 07_変化のない人生と伝達関数は、あり得ない？

## Slide 40
比例ゲイン分
上に移動
比例要素の
影響なし
積分
要素
2次遅れ
要素
比例
要素

## Slide 41
コントローラ
が比例要素
コントローラ
が積分要素
コントローラ
が比例＋積分要素
更に－90°
この辺で
＋90°に
-340
-390
-360
-270
赤のみ
余裕あり

## Slide 42: 08_ラプラス変換と複素数が導く！ ＋Dのご利益

## Slide 44
開ループの
出力信号の振幅
閉ループの位相遅れが
開ループの位相遅れと，漸近的に等しくなる
カットオフ周波数の
時の値はコチラ

## Slide 45: 09_制御設計の基本！ ボード線図を極めよ

## Slide 49
後半は微分が強い
前半は比例が強い
後半は積分が強い
1/sをかけると，
ここを中心に反時計周りに45°回転する
黒点線から
黒実線へ
大体
一致

## Slide 50: 10_これで完全マスター！ PID制御

## Slide 51
黒線から
赤線へ回転

## Slide 52
PD型☓1/S
右回転
90°下げ
合体
一次遅れ①
一次遅れ②
③＝①＋②
④＝③を45°回転
⑤=④を比例ゲイン分下げる
⑤＝④＝③を90°下げる
一次遅れ①
一次遅れ②
③＝①＋②

## Slide 53
約分させる
ここ以降が
-270°になる
ここ以降が
-270°になる
T＜0.5
T≧0.5
T＜0.5
T≧0.5
T≧0.5 の方が
位相余裕がある
こっちのほうが－90°
となる周波数が大きい
かならずω=2以降で
一定値を取る．
これ以上改善は
できない．
制御対象では
カットオフ周波数
が大きい方を残す
制御器では
τが大きい，つまりゲインが
上がり始める周波数が小さい方
が静特性を改善する．

## Slide 54
1/10となり，
-20db下がる
x10となり，
20db上がる
どの周波数帯でも発散しないけど，ゲインが小さすぎる．
ギリギリまでPゲインを上げて，
かつ安定でいられるところを探した例．
ゲインが最大値を取る固有周波数帯でも-0.13dBなので発散はしない．
閉ループ系の伝達関数が
どうなるか見てみる．
Pゲイン
調整
※参考
重ね
合わせ
-270
-360
-360
+180
+180
-270
変えられない
変えられる！
ゲイン調整により上がり始めの
位置を調整
上がり始めの位置を早めることで，
ゲインが早く大きくなって位相余裕を
確保できるようにする．

## Slide 55: 11_静特性を取るか、動特性を取るか。それが問題や

## Slide 58
ハンドル角
操舵角
積分
積分
旋回角
操舵角を積分して旋回角を得る
旋回角を積分して速度をかけて，位置を得る
位置
嘘
本物

## Slide 59
 | 低周波ゲイン | 位相余裕
① | 高い→ 強風に強い 静特性が良い | 小さい→ 発振気味になる 動特性が悪い
② | 低い→ 強風に弱い 静特性が悪い | 大きい→ 行き過ぎ量が減る 動特性が良い

## Slide 60: 12_非線形の場合も、難しいことをしなくて大丈夫！